## Antykorozja
Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 13 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto | podwykonawca nazwa | Uwagi
Opracowanie i uzgodnienie technologii remontu - branża antykorozyjna |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie urządzeń technologicznych na czas robót - antykorozja |  | Podwykonawca
Ocena stanu zbiornika (mapa miejsc podlegających naprawie antykorozyjnej) |  | Podwykonawca
Ocena stanu wnętrza komór pontonu dachu z wykonaniem dokumentacji fotograficznej |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe koszorysy - wykonanie badania upływu ładunków po zakończeniu napraw |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza komór pontonu dachu - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza zaworów oddechowych - wg TCJ |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie antykorozyjne zmodernizowanych elementów zbiornika |  | Podwykonawca
Opracowanie dokumentacji powykonawczej - branża antykorozyjna |  | Podwykonawca
Prace iskrzące w zakresie napraw antykorozyjnych |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - ciężarki MAX-ów |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpieraki dachu (pozycja remontowa) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpory ślizgowe rurociągów technologicznych |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wieszaki i bednarka uziemiająca |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - króćce i armatura zainstalowana na zbiorniku |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpieraki (pozycja eksploatacyjna) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zasuwy, króćce i armatura na płaszczu zbiornika, dachu i rurociągach |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - rury osłonowe w obwałowaniu zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wnętrze reperów i króćców na dachu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpory trasy kablowej w obwałowaniu, |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - armatura i rurociągi ppoż. zastosowaniem taśm izolacyjnych - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Powiększenia opisów/oznaczeń armatury o numerację/oznaczenia |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowe - schody wejściowe na zbiornik (konstrukcja wsporcza, schody, obarierowanie, burtnica) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowe - podesty obsługowe technologiczne i komunikacyjne |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - bieżnia drabiny ruchomej i torowisko |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - drabina ruchoma dachu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - membrana dachu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - płaszcz zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - komory i dach pontonu - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - maszty oświetleniowe |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - rurociągi wewnątrz tacy zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - kratki WEMA |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych instalacji ppoż. wraz z doszczelnieniem przejść przez skarpę i drogi. |  | Podwykonawca
Usunięcie taśm izolacyjnych na rurociągach ppoż. na styku z gruntem i około 0,4m poniżej gruntu a następnie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na stanowisku SR |  | Podwykonawca
Odtworzenie wszystkich napisów i oznaczeń na zbiorniku |  | Podwykonawca
Odtworzenie oznakowania uziemień |  | Podwykonawca
Montaż brakujących lub uszkodzonych nakładek pod podpierakami poprzez ich wklejanie na farbę (nakładki dostarcza wykonawca branży mechanicznej). |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie antykorozyjne marek i bednarek rurociągów surowcowych. |  | Podwykonawca
Wykonanie chodnika antypoślizgowego na całej koronie zbiornika. |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (antykorozja) |  | Podwykonawca

## Budowlana
Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 13 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto | podwykonawca nazwa | Uwagi
Przygotowanie powierzchni betonowych w zakresie uszczelnienia dylatacji, reprofilacji (miejscowe) i zabezpieczenia powłokowego (całościowe) tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, metodą hydrościerną lub inną równoważną. |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie urządzeń technologicznych na czas robót - branża budowlana |  | Podwykonawca
Przygotowanie powierzchni betonowych w zakresie uszczelnienia dylatacji, reprofilacji (miejscowe) i zabezpieczenia powłokowego (całościowe) tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, metodą hydrościerną lub inną równoważną. |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundament zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - opaska wokół zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - tace przyzbiornikowe |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - obwodowy kanał odwadniający |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - kanały do zbiorników retencyjnych |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - zbiorniki retencyjne |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - taca i obwałowanie |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod rurociągami produktowymi |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod podestami obsługowymi |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod rurociągami ppoż. |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty urządzeń technologicznych |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundament zbiornika |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - opaska wokół zbiornika |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - tace przyzbiornikowe |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - obwodowy kanał odwadniający |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - kanały do zbiorników retencyjnych |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - zbiorniki retencyjne |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - taca i obwałowanie |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod rurociągami produktowymi |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod podestami obsługowymi |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod rurociągami ppoż. |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty urządzeń technologicznych |  | Podwykonawca
Miejscowa naprawa dylatacji pomiędzy fundamentem, a pierścieniem płaszcza zbiornika |  | Podwykonawca
Doszczelnienie uszkodzonych dylatacji - skarpy obwałowania |  | Podwykonawca
Doszczelnienie uszkodzonych dylatacji - zbiorniki retencyjne |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa zabezpieczenia opaski wokół zbiornika – polimocznik |  | Podwykonawca
Oznakowanie krawężników wewnątrz obwałowania wraz z zabezpieczeniem wierzchnim murków. |  | Podwykonawca
Oczyszczenie zbiornika retencyjnego |  | Podwykonawca
Naprawa chodnika wokół obwałowania |  | Podwykonawca
Uporządkowanie płyt chodnikowch - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (budowlana) |  | Podwykonawca

## Mechaniczna
Kalkulacja wynagrodzenia - branża mechaniczna Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 13 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto (zł) | podwykonawca nazwa | Uwagi
Opracowanie i uzgodnienie projektu modernizacji zbiornika (zakres do uzgodnienia w UDT i poza UDT) |  | Podwykonawca
Opracowanie i uzgodnienie technologii remontu - branża mechaniczna |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie urządzeń technologicznych na czas robót - branża montersko-spawalnicza |  | Podwykonawca
Ocena stanu zbiornika (wnętrze zbiornika - mapa miejsc podlegających naprawie mechanicznej) |  | Podwykonawca
Naprawa zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe kosztorysy (wg stawek Sekocenbud) |  | Podwykonawca
Naprawa wnętrza komór pontonu dachu (jeżeli wymagane) - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa wnętrza zaworów oddechowych (jeżeli wymagane) - wg TCJ |  | Podwykonawca
Montaż płytki referencyjnej - wg TCJ |  | Podwykonawca
Montaż tabliczki znamionowej |  | Podwykonawca
Demontaż i ponowny montaż po zabezpieczeniu antykorozyjnym podpieraków dachu zbiornika wraz z wyczyszczeniem i przesmarowaniem prowadnic, zgodnie z projektem technicznym demontażu podpieraków (wymagana numeracja podpieraków) |  | Podwykonawca
Wykonanie owiercenia rury przeciw skrętnej. |  | Podwykonawca
Demontaż i wykonanie przeglądu zasuw odwodnienia dna i dachu w razie konieczności regeneracja lub wymiana armatury |  | Podwykonawca
Dostawa i montaż na rurze przeciw skrętnej adaptera pod miernik ENRAF. |  | Podwykonawca
Przeróbka dwukróćców do czujników zanurzenia dachu i pomiaru ręcznego |  | Podwykonawca
Modernizacja wysięgów do montażu nowych opraw oświetleniowych na zbiorniku jeśli wymaga. |  | Podwykonawca
Wymiana skorodowanych śrub koryt kablowych. |  | Podwykonawca
Wykonani zabezpieczenia z siatki ( 2 szt.) przy zejściach z podestu na stężeniu wiatrowym ( dojście do drabiny ruchomej). |  | Podwykonawca
Regulacja stopni drabiny ruchomej na dachu zbiornika w celu bezpiecznej komunikacji. |  | Podwykonawca
Przebudowa schodów drabiny ruchomej na dachu zbiornika ( wraz z wykonaniem na stopniach powierzchni antypoślizgowej). |  | Podwykonawca
Montaż wzmocnienia włazów pod mieszadła (3 szt.) |  | Podwykonawca
Podniesienie burty pianowej jeśli wymagane |  | Podwykonawca
Wymiana skorodowanych jarzm instalacji ppoż. |  | Podwykonawca
Wymiana uszkodzonej blachy przy rurze przeciwskrętnej wraz z rolkami |  | Podwykonawca
Wymiana sit w zbiornikach retencyjnych |  | Podwykonawca
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie remontu / modernizacji zbiornika. |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (mechaniczna) |  | Podwykonawca