## Antykorozja
Kalkulacja wynagrodzenia - branża antykorozyjna Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 19 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto/rbh | podwykonawca nazwa lub "Podwykonawca" | Uwagi
Opracowanie i uzgodnienie technologii remontu - branża antykorozyjna |  | Podwykonawca
Zabezpieczenie urządzeń technologicznych na czas robót - antykorozja |  | Naftoserwis
Ocena stanu zbiornika (mapa miejsc podlegających naprawie antykorozyjnej) |  | Naftoserwis
Ocena stanu wnętrza komór pontonu dachu z wykonaniem dokumentacji fotograficznej |  | Naftoserwis
Naprawa antykorozyjna wnętrza zbiornika w oparciu o TCJ i dodatkowe koszorysy - wykonanie badania upływu ładunków przed oraz po zakończeniu napraw |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza komór pontonu dachu - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza zaworów oddechowych - wg TCJ |  | Podwykonawca
Odtworzenie oznakowania uziemień |  | Podwykonawca
Opracowanie dokumentacji powykonawczej - branża antykorozyjna |  | Podwykonawca
Ocena stanu wnętrza komór pontonu dachu z wykonaniem dokumentacji fotograficznej |  | Podwykonawca
Naprawa antykorozyjna wnętrza komór pontonu dachu - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - ciężarki MAX-ów |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpieraki dachu (pozycja remontowa) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowe - schody wejściowe na zbiornik (konstrukcja wsporcza, schody, obarierowanie, burtnica) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpory ślizgowe instalacji i rurociągów technologicznych |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - opaska wokół zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpory tras kablowych w obwałowaniu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zaworów bezpieczeństwa |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - mieszadła, silnik |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wieszaki i bednarka uziemiająca |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - armatura w obrębie tacy zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - podpieraki (pozycja eksploatacyjna) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zasuwy, króćce i armatura na płaszczu zbiornika i rurociągach |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - dysze pianowe na koronie zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - armatura i rurociągi ppoż. zastosowaniem taśm izolacyjnych - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wysięgniki do linek uziemniających |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - wykonanie powłók antykorozyjnych zmodernizowanych i wbudowanych elementach |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zabezpieczenie rur osłonowych instalacji ppoż i doszczelnienie przejść przez skarpę i drogi |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - zabezpieczenie rur osłonowych rurociągów produktowych i doszczelnienie przejść przez skarpę obwałowania |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - rury spustowe w zbiornikach retencyjnych |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - cała powierzchnia - kratki kanału |  | Podwykonawca
Powiększenia opisów/oznaczeń armatury o numerację/oznaczenia |  | Podwykonawca
Wklejanie na farbę nakladek pod podpieraki (materiał dostarczony przez branżę mechaniczną) |  | Podwykonawca
Uzupełnienie oznakowania stanowiska rozdzielczego |  | Podwykonawca
Umycie górnej cargi, korona i dolnej części cargi zewnętrznego płaszcza zbiornika (osłony) |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - bariery schodów, schody |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - drabina ruchoma dachu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - burta pianowa, przestrzeń za burtą pianową |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - membrana dachu |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - płaszcz zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - komory i dach pontonu - wg TCJ |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - podestu obsługowego, torowiska |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - maszty oświetleniowe |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - drabiny, zasuwy,armatura, koryta kablowe, naniesienie numercji, skrzynka sterująca - Komora KDP 106 |  | Podwykonawca
Naprawa powłoki antykorozyjnej - miejscowo - rurociągu produktowego |  | Podwykonawca
Wykonanie chodnika antypoślizgowego na koronie zbiornika oraz podeście obsługowym (Enraf). |  | Podwykonawca
Remont komory KDP 106 zabezpieczenie antykorozyjne kpl.
Remont SR zabezpieczenie antykorozyjne kpl.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej - branża antykorozyjna |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (antykorozja) |  | Podwykonawca

## Budowlana
Kalkulacja wynagrodzenia - branża budowlana Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 19 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto/rbh | podwykonawca nazwa | Uwagi
Zabezpieczenie urządzeń technologicznych na czas robót - budowlanka |  | Podwykonawca
Przygotowanie powierzchni betonowych w zakresie uszczelnienia dylatacji, reprofilacji (miejscowe) z zastosowaniem żywic epoksydowych oraz uszczelniaczy epoliuretanowych i zabezpieczenia powłokowego (całościowe) tj. oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, metodą hydrościerną lub inną równoważną. |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundament zbiornika i opaska wokół zbiornika |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - obwodowy kanał odwadniający |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - tace przyzbiornikowe |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - kanały do zbiorników retencyjnych |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - zbiorniki retencyjne |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - taca i obwałowanie |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod rurociągami produktowymi |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod podestami obsługowymi |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty pod rurociągami ppoż. |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - fundamenty urządzeń technologicznych |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - betonowe elementy w tacy zbiornika |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundament zbiornika |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - opaska wokół zbiornika |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - tace przyzbiornikowe |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - obwodowy kanał odwadniający |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - kanały do zbiorników retencyjnych |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - zbiorniki retencyjne |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - taca i obwałowanie |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod rurociągami produktowymi |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod podestami obsługowymi |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty pod rurociągami ppoż. |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - fundamenty urządzeń technologicznych |  | Podwykonawca
Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia technologicznego i biologicznego |  | Podwykonawca
Naprawa chodnika wokół obwałowania |  | Podwykonawca
Miejscowe doszczelnienie wszystkich uszkodzonych dylatacji – na skarpach obwałowania i w zbiornikach retencyjnych |  | Podwykonawca
Naprawa uszkodzonych dylatacji pomiędzy fundamentem a pierścieniem płaszcza zbiornika |  | Podwykonawca
Oczyszczenie zbiornika retencyjnego |  | Podwykonawca
Uporządkowanie (odchwaszczenie, oczyszczenie z roślinności, wyrównanie, podsypanie) chodnika z płyt chodnikowych zlokalizowanego wokół obwałowania wraz z wymianą uszkodzonych elementów - obrzeża, płyty chodnikowej. Chodnik zrównany z krawędzią górną skarpy obwałowania |  | Podwykonawca
Przygotowanie powierzchni betonowych całość - oczyszczenie z zanieczyszczeń i roślinności, umycie wraz z odtłuszczeniem, powierzchni |  | Podwykonawca
Naprawa miejscowa powierzchni betonowych - naprawa pęknięć, zarysowań,usunięcie i uzupełnienie odspojeń materiałami do reprofilacji betonów typu PCC- komory KDP 106 |  | Podwykonawca
Miejscowe zabezpieczenie powierzchni powłoką olejoodporną - komory KDP 106 |  | Podwykonawca
Uporządkowanie chodnika z płyt chodnikowch (naprawa) - Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Umycie ścian z usunięciem zanieczyszczeń pochodzenia technologicznego i biologicznego- Stanowisko Rozdzielcze |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (budowlana) |  | Podwykonawca

## Mechaniczna
Kalkulacja wynagrodzenia - branża mechaniczna Nazwa zadania: Remont i modernizacje zbiorników magazynowych ropy naftowej PERN – Zbiornik nr 19 w Bazie Adamowo
Zakres prac: | wartość netto/rbh | podwykonawca nazwa lub "Podwykonawca" | Uwagi
Opracowanie i uzgodnienie technologii remontu - branża mechaniczna |  | Podwykonawca
Ocena stanu zbiornika w tym sporządzenie mapy naprawy |  | Podwykonawca
Naprawa zbiornika wg TCJ |  | Podwykonawca
Dostawa i montaż tabliczki znamionowej |  | Podwykonawca
Przeróbka dwukróćców do czujników zanurzenia dachu i pomiaru ręcznego |  | Podwykonawca
Montaż wzmocnienia włazów pod mieszadła (3 szt.) |  | Podwykonawca
Wykonanie króćca do pomiaru gęstości ropy naftowej w płaszczu zbiornika |  | Podwykonawca
Montaż wsporników do koryt kablowych pomiędzy nowym króćcem pomiaru gętośći a miernikime poziomu |  | Podwykonawca
Demontaż i montaż podpieraków dachu wraz z wyczyszczeniem prowadnic |  | Podwykonawca
Dostawa i montaż 6 szt, zaworów kołnierzowych odcinających DN 2 lub DN 3 cale |  | Podwykonawca
Demontaż i montaż po dokonaniu przeglądu zasuw odwodnienia dna i dachu w razie konieczności regeneracji lub wymiana armatury |  | Podwykonawca
Dostawa i montaż na rurze przeciwskrętnej płytki referencyjnej wg TCJ |  | Podwykonawca
Wymiana uszkodzonych jarzm mocujących rurociągi ppoż. |  | Podwykonawca
Modernizacja wysięgów do montażu nowych opraw oświetleniowych na zbiorniku (jeśli wymagane). |  | Podwykonawca
Wykonanie stopni na drabinach przejściowych nad burtą pianową ( kraty wema). |  | Podwykonawca
Demontaż starego pomostu pomiarowego |  | Podwykonawca
Prostowanie i wzmocnienie wysięgników od linek uziemiających |  | Podwykonawca
Wymiana sit w zbiornikach retencyjnych |  | Naftoserwis
Asysta przy napełnianiu zbiornika przez eksploatację (prace monterskie). |  | Naftoserwis
Wymiana skorodowanych śrub koryt kablowych. |  | Naftoserwis
Opracowanie dokumentacji powykonawczej - branża mechaniczna |  | Podwykonawca
Zagospodarowanie odpadów (a w razie konieczności również utylizacja) powstałych podczas realizacji Robót, udokumentowanie sposobu zagospodarowania i ilości odpadów w dokumentacji powykonawczej (mechaniczna) |  | Podwykonawca